组织脱水机技术参数

- 1、液缸数量：12只（溶剂缸9只，蜡缸3只）

- 2、全数字温度传感器，精准控温。

- ★3、系统对所有加热部件和设备进行数据采集与智能分析，发生故障或卡缸时设备可设置进行远程报警。

- 系统对所有温度传感器实时监测，当加热设备失效或失控时，系统可自动告警，多重保障。

- ★5、系统可配置启用试剂管理系统，通过对每道试剂的使用次数记录，自动提醒用户更换试剂。

- 6、为方便用户使用，系统有多种启动方式可供用户选择。“启动预约”和“立即启动”。如果设置或者选择时间有误，不能保证运行时间，则系统会出现警告提示并默认立即开始。

- ★7、程序可自由选择每道试剂配色，方便用户识别与使用。

8、可储存程序量≥8套。

9、组织保护缸值：第7缸（保护溶液）。

- 10、体积：≤1110*670*630mm